## СРМ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД ЛИССАНТ-КОМПЛЕКТ
125212, г.Москва, Головинское ш. 5.
Контактные тел.: «СЕВЕР» (095)981-08-25, «ЮГ» (095)781-63-40
| Email: vzlk@vzlk.ru |  | www.vzlk.ru
Цены действительны с 10.10.2006
СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
| Модель | Описание |  | Ток, А | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| СРС 1А | Для скрытого монтажа |  | 1 | 0.2 | 1220
| СРС 2А |  |  | 2 | 0.4 | 1308
| СРМ 1А | Светодиоды «сеть» и «полная мощность» |  | 1 | 0.2 | 1268
| СРМ 2А |  |  | 2 | 0.4 | 1356
| СРМ 3А |  |  | 3 | 0.6 | 1886
| СРМ 4А |  |  | 4 | 0.8 | 2022
| СРМ 5А |  |  | 5 | 1.1 | 2849
| СРМ 7А |  |  | 7 | 1.5 | 3017
www.vzlk.ru

## Реле защиты
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Модель |  | Описание | Цена с НДС, руб.
Реле защиты двигателя ТР 220 РТС (позисторное) | Реле защиты двигателя | Устройство защиты трехфазных асинхронных электродвигателей со встроенными позисторными термоконтактами. В электродвигателе находятся три последовательно соединенных позистора (РТС), сопротивление которых меняется в зависимости от температуры. Если температура двигателя превышает допустимую величину, сопротивление позисторов резко возрастает и защитное реле ТР 220 РТС отключает подачу питания на контактор электродвигателя. Красный светодиод на корпусе реле защиты покажет, что электродвигатель отключен. При этом реле может включить резервный электродвигатель или подать сигнал о неисправности на пульт оператора. Перезапуск осуществляется нажатием кнопки «Сброс» или отключением электропитания. Монтируется на 35-ти мм DIN-рейке вместе с контактором электродвигателя. Аналог тепловых реле U-EK230E или TUS 230 KIL фирмы ZIEHL-ABEGG. Рекомендуется для вентиляторов с позисторными термоконтактами | 1228
Реле защиты двигателя ТР 220 ВМ (биметаллическое) |  | Устройство защиты электродвигателей со встроенными биметаллическими термоконтактами. При перегреве встроенное в электродвигатель биметаллическое реле (Bimetallic) посредством защитного реле ТР 220 ВМ, отключает подачу питания на контактор электродвигателя. При срабатывании реле защиты загорается сигнальный светодиод «Авария». Реле может включить резервный электродвигатель или подать сигнал о неисправности на пульт оператора. Перезапуск осуществляется нажатием кнопки «Сброс» или отключением электропитания. Монтируется на 35-ти мм DIN-рейке вместе с контактором электродвигателя. Аналог теплового реле AWE-SK фирмы ZIEHL-ABEGG. Рекомендуется для вентиляторов с биметаллическими термоконтактами | 1228
Автоматические выключатели BAMY для защиты электродвигателей |  | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя вентилятора. Имеет комбинированную защиту – по рабочему току (тепловой расцепитель) и по току короткого замыкания (электромагнитный расцепитель). Рабочий ток от 0,1 до 24 А. Монтаж на DIN рейку 35 мм. | 931
Реле защиты РНПП-311 | СРМ 2А | Контролирует параметры сетевого напряжения. Отключает вентилятор при пропадании фаз, ошибки в чередовании, перекосе фаз питания и недопустимых колебаний сети. | 1380

## РМТ и ATV
РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ «Лиссант»
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| РМТ 75380 | Управление скоростью вращения вентилятора с асинхронным двигателем на 380 В. Плавное регулирование скорости или задание пяти фиксированных скоростей вращения вентилятора | 0.75 | 8426
| РМТ 15380 |  | 1.5 | 9713
| РМТ 22380 |  | 2.2 | 11833
| РМТ 40380 |  | 4 | 15537
| ПУ РМТ | Выносной пульт управления для регуляторов скорости РМТ |  | 722
РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (Schneider Electric)
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| ATV31HU55N4 | Управление скоростью вращения вентилятора с асинхронным двигателем на 380 В. Встроенная защита двигателя вентилятора по току. Выносной пульт управления. | 5.5 | 22086
| ATV31HU75N4 |  | 7.5 | 25155
| ATV31HD11N4 |  | 11 | 32922
| ATV31HD15N4 |  | 15 | 36243
| ATV38HD18N4 |  | 18 | 56214
| ATV38HD22N4 |  | 22 | 61690
| ATV38HD30N4 |  | 30 | 73548
| ПУ АТВ | Выносной пульт управления регулятором скорости ATV31 |  | 585

## БС и ПУ
БЛОКИ СИЛОВЫЕ
Применение: включение/выключение приточных и вытяжных вентиляторов, канальных нагревателей, блокировка включения нагревателя без включения приточного вентилятора, защита канального нагревателя против перегрева, короткого замыкания и перегрузки.
| Модель | Ток автоматического выключателя, А | Ток магнитного пускателя, А |  | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| БС 10-12 | 10 | 12 | 1 | 4.5 | 1356
| БС 10-18 | 10 | 18 | 2 | 6 | 1396
| БС 16-25 | 16 | 25 | 1 | 10.5 | 1477
| БС 25-32 | 25 | 32 | 2 | 15 | 1573
| БС 32-40 | 32 | 40 | 3 | 18 | 1934
| БС 40-50 | 40 | 50 | 4 | 26 | 2215
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Применение: Позволяет управлять включением/выключением канального вентилятора и нагревателя. Используется совместно с силовым блоком БС.
| Модель | Описание |  |  |  | Цена с НДС, руб.
| ПУ-1 | Кнопки: VENT- вентилятор HEAT- нагрев STOP - выключение нагревателя | 12 | 1 | 4.5 | 658

## СУ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД ЛИССАНТ
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102.
Контактный тел.: (812) 527-30-82, факс: (812) 337-28-95
E-mail: info@lissant.ru
Цены действительны с 10.10.2006
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ВОДЯНЫХ КАЛОРИФЕРОВ СУ
Смесительный узел предназначен для управления работой водяного калорифера Обозначение: СУХ-ХХ где, СУ - смесительный узел Х=2 – двухходовой вентиль Х=3 – трехходовой вентиль ХХ=3/4 - размер подводящей трубы в дюймах ХХ=1 - размер подводящей трубы в дюймах Для плавной регулировки температуры 5-30градусов в приточной системе с водяным калорифером подходит контроллер AQUA24A1/D щиты управления ЩУТ3 и ЩУТ4
| Модель | Описание |  |  |  | Цена с НДС, руб.
| СУ2-3/4 | • Двухходовой вентиль R217 пропускная способность 4м³/ч • Электропривод вентиля LR24SR рабочее напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В (подходит контроллер AQUA24A1/D) • Рециркуляционный насос GRUNDFOS UPS25-40 рабочее напряжение 220В, три скорости • Запорные краны • Фильтр грубой очистки • Муфтовые соединения |  |  |  | 12800
| СУ2-1 | • Двухходовой вентиль R222 пропускная способность 6,3м³/ч • Электропривод вентиля LR24SR рабочее напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В (подходит контроллер AQUA24A1/D) • Рециркуляционный насос GRUNDFOS UPS25-60 рабочее напряжение 220В, три скорости • Запорные краны • Фильтр грубой очистки • Муфтовые соединения |  | 2 | 0.4 | 14300
| СУ3-3/4 | • Трехходовой вентиль R317 пропускная способность 4м³/ч • Электропривод вентиля LR24SR рабочее напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В (подходит контроллер AQUA24A1/D) • Рециркуляционный насос GRUNDFOS UPS25-40 рабочее напряжение 220В, три скорости • Запорные краны • Фильтр грубой очистки • Муфтовые соединения |  | 1 | 0.2 | 15255
| СУ3-1 | • Трехходовой вентиль R322 пропускная способность 6,3м³/ч • Электропривод вентиля LR24SR рабочее напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В (подходит контроллер AQUA24A1/D) • Рециркуляционный насос GRUNDFOS UPS25-60 рабочее напряжение 220В, три скорости • Запорные краны • Фильтр грубой очистки • Муфтовые соединения |  | 2 | 0.4 | 17157
www.lissant.ru

## МРТ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 380В
Применение: регулировка температуры от 5 до 30 градусов в канале вентиляции или в помещении, Недельный таймер и жидкокристаллический дисплей
| Модель | Описание | Ток, А | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| МРТ380. 12-25 | 15 программ обогрева, недельный таймер, возможно подключение на 220В, регулировка от 5 до 30 град. | 25 | 16.5 | 8699
| МРТ380. 12-40 |  | 40 | 26 | 10705
| МРТ380. 12-25М | Регулировка от 5 до 100 град. | 25 | 16.5 | 9132
| МРТ380. 12-40М |  | 40 | 26 | 11235
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 380 В
Применение: регулировка температуры от 5 до 30 градусов в канале вентиляции или в помещении
| Модель | Описание | Ток, А | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| МРТ380. 14-25 | Регулировка температуры от 5 до 30 град. Разделен на два блока: силовой блок и блок управления. | 25 | 16.5 | 4951
| МРТ380. 14-40 | Регулировка температуры от 5 до 30 град. Разделен на два блока: силовой блок и блок управления. | 40 | 26 | 5353
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 220 В
Применение: регулировка температуры от 5 до 30 градусов в канале вентиляции или в помещении
| Модель | Описание | Ток, А | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
| МРТ220. 10-16 | Выключатель нагревателя и вентилятора, регулировка температуры | 16 | 3.5 | 3009
| МРТ220. 12-16 | Только регулятор температуры | 16 | 3.5 | 2584
| МРТ220. 14-16 | Встроенный регулятор скорости вращения вентилятора и регулировка температуры | 16 | 3.5 | 3836

## БРМ
1
www.vzlk.ru
БЛОКИ РАСШИРЕНИЯ МОЩНОСТИ
Применение: Позволяет увеличить предельно допустимую мощность регулятора температуры для электрических нагревателей до 52 кВт при каскадном подключении.
| Модель | Описание |  |  | Ток, А | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб.
|  | С МРТ 380. 14-25 | С МРТ380. 14-40
| БРМ-25 | 33 | 43 |  | 25 | 16.5 | 2785
| БРМ-40 | 43 | 52 |  | 40 | 27 | 3049

## Датчики t
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Применение: измерение температуры воздуха в помещении или канале вентиляции
| Модель | Описание | Цена с НДС, руб.
| ТД1 | Датчик для установки в канале вентиляции. Измерение температуры от 0 до +30 град. С Используется для терморегуляторов: • МРТ220.10-16 • МРТ220.12-16 • МРТ220.14-16 • МРТ380.14-25 • МРТ380.14-40 Стандартно 4 метра кабеля | 481
| ТД1 (10м) |  | 626
| ТД1 (20м) |  | 843
| КТД1 | Датчик для установки в помещении. Измерение температуры от 0 до +30 град. С Используется для: • МРТ220.10-16 • МРТ220.12-16 • МРТ220.14-16 • МРТ380.14-25 • МРТ380.14-40 Стандартно 4 метра кабеля | 530
| КТД1 (10м) |  | 682
| КТД1 (20м) |  | 899
| МТД1 | Датчик для установки в канале вентиляции. Измерение температуры от 0 до +100 град. С Используется для терморегуляторов: • МРТ380.12-25 • МРТ380.12-40 Стандартно 4 метра кабеля | 698
| МТД1(10м) |  | 819
| МТД1(20м) |  | 1027
| КМТД1 | Датчик для установки в помещении. Измерение температуры от 0 до +100 град. С Используется для терморегуляторов: • МРТ380.12-25 • МРТ380.12-40 Стандартно 4 метра кабеля | 738
| КМТД1(10м) |  | 859
| КМТД1(20м) |  | 1059

## позиционер упр.эл.приводом
ПОЗИЦИОНЕР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Применение: предназначен для пропорционального регулирования положения воздушной заслонки
| Модель | Описание | Цена с НДС, руб.
| ПН1 | Для настенного монтажа | 1292
| ПС1 | Для скрытого монтажа | 1324